
工 程 量 清 单 说 明
工程名称：新舜大厦消防工程
	一、工程概况

工程地点：安徽省淮南市舜耕小街新舜大厦；

本次为整体,改造面积:8430 平米,改造后用途为办公。设计内容包括室内消防灭火系统、火灾自动报警系统、应急照明系统、消防电源监控系统、排烟等。具体详见设计单位提供的施工图图纸、增加清单、答疑及相关补充文件。

三、编制依据

建设项目招标文件；

建设项目施工图设计文件、维修更换清单及编制答疑；

2018版安徽省建设工程计价依据：《安徽省建设工程工程量清单计价办法》《安徽省建设工程费用定额》《安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则》《安徽省建设工程计价定额(共用册)》《安徽省建筑工程计价定额》《安徽省装饰装修工程计价定额》《安徽省安装工程计价定额》《安徽省市政工程计价定额》等。

四、清单说明：

1、工程量清单列出的每个细目已包括涉及与该细目有关的全部工程内容，投标人应将工程量清单与招标文件、合同通用条款、专用条款以及技术规范和图纸一起对照阅读。

2、除非合同另有规定，工程量清单中每一项单价均应已包括完成相应该项目的工程内容所需的所有人工、设备、材料和其他伴随服务所发生的所有费用。

3、投标人应填写工程量清单中所有工程细目的价格，凡技术规范和图纸中注明的工程内容，如在清单中未列项，均应视为包含在其它相关项目中。

4、清单描述不明确的，以施工图设计文件和相关施工验收规范、图集为准；清单与图纸技术标准不一致的，以较优的技术标准为准。

5、投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可该工程量清单已包括了招标范围的全部内容。

五、其它说明：

1、屋顶消防水箱不在本次范围。

2、消防泵房内设备本次改造范围详见增加清单。



